## Price Stego 2017
Тел. / Факс: (495) 221-6457 (мгк.)
E-mail: amadon@amadon.ru
ICQ: 64-54-5-86-56 (645458656)
Тариф на продукцию STEGO от 01.01.2017
| Арт № | Арт. № | Наименование оборудования | Технические характеристики | Розничная цена, с НДС
в Евро
1_Нагреватели
RC 016 - Нагреватель конвекционный
| 01602000 | 01602.0-00 | RC 01602.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 8 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В | AC/DC 120-250 В, 8 Вт | 9.9256
| 01609000 | 01609.0-00 | RC 01609.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 10 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В | AC/DC 120-250 В, 10 Вт | 10.7122
| 01610000 | 01610.0-00 | RC 01610.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 13 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В | AC/DC 120-250 В, 13 Вт | 14.1278
RCE 016 Нагреватель конвекционный
| 01622000 | 01622.0-00 | RCE 01622.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 5 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж при помощи зажима RCE 09008.0-01. | AC/DC 120-250 В, 5 Вт | 11.1883
| 01623000 | 01623.0-00 | RCE 01623.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 9 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж при помощи зажима RCE 09008.0-01. | AC/DC 120-250 В, 9 Вт | 11.1883
| 01625000 | 01625.0-00 | RCE 01625.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 10 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж при помощи зажима RCE 09008.0-01. | 12 - 36 VAC/DC, 10 Вт | 12.627
| 09008001 | 09008.0-01 | RCE 09008.0-01 ¦ Зажим для нагревателей серии RCE 016. (1 компл. = 2шт.) | (1 компл. = 2шт.) | 0.54855
HGK 047 Нагреватель конвекционный (10 Вт, 20 Вт, 30 Вт)
| 04700000 | 04700.0-00 | HGK 04700.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 10 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Провод подключения, l=0,3 м. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 10 Вт | 23.5152
| 04701000 | 04701.0-00 | HGK 04701.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 20 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Провод подключения, l=0,3 м. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 20 Вт | 26.9204
| 04702000 | 04702.0-00 | HGK 04702.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 30 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Провод подключения, l=0,3 м. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 30 Вт | 28.328
| 09024000 | 09024.0-00 | HGK 09024.0-00 ¦ Резьбовое соединение (1 компл .= 2шт.) | (1 компл .= 2шт.) | 1.3766
CSK 060 Нагреватель конвекционный (10 Вт, 20 Вт)
| 06040000 | 06040.0-00 | CSK 06040.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 10 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В | AC/DC 120-240 В, 10 Вт | 23.4324
| 06030000 | 06030.0-00 | CSK 06030.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 20 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В | AC/DC 120-240 В, 20 Вт | 26.6305
HG 140 Нагреватель конвекционный ( 15 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
| 14000000 | 14000.0-00 | HG 14000.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 15 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 15 Вт, крепление на DIN рейку | 27
| 14001000 | 14001.0-00 | HG 14001.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 30 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 30 Вт, крепление на DIN рейку | 35.77
| 14003000 | 14003.0-00 | HG 14003.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 45 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 45 Вт, крепление на DIN рейку | 36.16
| 14005000 | 14005.0-00 | HG 14005.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 60 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 60 Вт, крепление на DIN рейку | 44.9811
| 14006000 | 14006.0-00 | HG 14006.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 75 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 75 Вт, крепление на DIN рейку | 52.8471
| 14007000 | 14007.0-00 | HG 14007.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 100 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 57.68
| 14008000 | 14008.0-00 | HG 14008.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный. Мощность 150 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 74.1
| 9024000 | 09024.0-00 | HGK 09024.0-00 ¦ Резьбовое соединение (1 компл .= 2шт.) | (1 компл. = 2шт.) | 1.3352
CS 060 Нагреватель конвекционный (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
| 06000000 | 06000.0-00 | CS 06000.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный, в защитном кожухе. Мощность 50 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 41.88
| 06010000 | 06010.0-00 | CS 06010.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный, в защитном кожухе. Мощность 100 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 56.55
| 06020000 | 06020.0-00 | CS 06020.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный, в защитном кожухе. Мощность 150 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC/DC 120-250 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 70.65
CSF 060 Нагреватель конвекционный с термостатом (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт)
| 06001000 | 06001.0-00 | CSF 06001.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный с термостатом (t=15 C), в защитном кожухе. Мощность 50 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 120-250 В, 50 Вт, 15 °C, крепление на DIN рейку | 47.38
| 06002000 | 06002.0-00 | CSF 06002.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный с термостатом (t=25 C), в защитном кожухе. Мощность 50 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 120-250 В, 50 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 47.38
| 06011000 | 06011.0-00 | CSF 06011.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный с термостатом (t=15 C), в защитном кожухе. Мощность 100 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 120-250 В, 100 Вт, 15 °C,крепление на DIN рейку | 62.5
| 06012000 | 06012.0-00 | CSF 06012.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный с термостатом (t=25 C), в защитном кожухе. Мощность 100 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 120-250 В, 100 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 62.5
| 06021000 | 06021.0-00 | CSF 06021.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный с термостатом (t=15 C), в защитном кожухе. Мощность 150 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 120-250 В, 150 Вт, 15 °C, крепление на DIN рейку | 77
| 06022000 | 06022.0-00 | CSF 06022.0-00 ¦ Нагреватель STEGO конвекционный с термостатом (t=25 C), в защитном кожухе. Мощность 150 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 120-250 В, 150 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 77
HV 030 / HVL 031 Нагреватель с вентилятором (100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт)
| 03100000 | 03100.0-00 | HV 03100.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором (комплектация без вентилятора). Мощность 100 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 97.8282
| 03101000 | 03101.0-00 | HV 03101.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором (комплектация без вентилятора). Мощность 150 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 100.0948
| 03110000 | 03110.0-00 | HV 03110.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором (комплектация без вентилятора). Мощность 200 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку | 102.9411
| 03111000 | 03111.0-00 | HV 03111.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором (комплектация без вентилятора). Мощность 300 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 300 Вт, крепление на DIN рейку | 104.121
| 03112000 | 03112.0-00 | HV 03112.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором (комплектация без вентилятора). Мощность 400 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 105.363
| 03102000 | 03102.0-00 | HVL 03102.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 100 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 136.9512
| 03103000 | 03103.0-00 | HVL 03103.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 150 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 136.9512
| 03113000 | 03113.0-00 | HVL 03113.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 200 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку | 145.8625
| 03114000 | 03114.0-00 | HVL 03114.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 300 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 300 Вт, крепление на DIN рейку | 156.5748
| 03115000 | 03115.0-00 | HVL 03115.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 400 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 160.0627
HVI 030 Нагреватель с вентилятором (500 Вт, 600 Вт, 700 Вт)
| 03084000 | 03084.0-00 | HVI 03084.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 500 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 500 Вт, крепление на DIN рейку | 175.0703
| 03083000 | 03083.0-00 | HVI 03083.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 600 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 600 Вт, крепление на DIN рейку | 179.0861
| 03082000 | 03082.0-00 | HVI 03082.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 700 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 700 Вт, крепление на DIN рейку | 183.1018
| 03084001 | 03084.0-01 | HVI 03084.0-01 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 500 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 230 В, 500 Вт, крепление винтами | 175.0703
| 03083001 | 03083.0-01 | HVI 03083.0-01 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 600 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 230 В, 600 Вт, крепление винтами | 179.0861
| 03082001 | 03082.0-01 | HVI 03082.0-01 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 700 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 230 В, 700 Вт, крепление винтами | 183.1018
CS 028 / CSL 028 Нагреватель с вентилятором (50 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 250 Вт, 400 Вт)
| 02803000 | 02803.0-00 | CS 02803.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 50 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 74.313
| 02804000 | 02804.0-00 | CS 02804.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 100 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 77.9872
| 02800000 | 02800.0-00 | CS 02800.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 150 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку | 82.9242
| 02800001 | 02800.0-01 | CS 02800.0-01 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 150 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами | 81.9242
| 02811000 | 02811.0-00 | CSL 02811.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 250 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 87
| 02811001 | 02811.0-01 | CSL 02811.0-01 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 250 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 230 В, 250 Вт, крепление винтами | 84.9981
| 02810000 | 02810.0-00 | CSL 02810.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 400 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 96
| 02810001 | 02810.0-01 | CSL 02810.0-01 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 400 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 230 В, 400 Вт, крепление винтами | 93.8577
CSF 028 Нагреватель с вентилятором и термостатом с фиксированной уставкой ( 250 Вт, 400 Вт)
| 02821006 | 02821.0-06 | CSF 02821.0-06 ¦ Нагреватель Stego, 250 Вт, с термостатом (фикс. Tоткл / вкл= 5./ 15 °C). , Uпит= AC 120-250 В. Крепление на DIN рейку. | AC 120-250 В, 250 Вт, 5...15 °C, крепление на DIN рейку | 91.65
| 02821008 | 02821.0-08 | CSF 02821.0-08 ¦ Нагреватель Stego, 250 Вт, с термостатом (фикс. Tоткл / вкл= 5./ 15 °C). , Uпит= AC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 120-250 В, 250 Вт, 15...25 °C, крепление винтами | 90.65
| 02821009 | 02821.0-09 | CSF 02821.0-09 ¦ Нагреватель Stego, 250 Вт, с термостатом (фикс. Tоткл / вкл= 15./ 25 °C). , Uпит= AC 120-250 В. Крепление на DIN рейку. | AC 120-250 В, 250 Вт, 15…25 °C , крепление на DIN рейку | 91.65
| 02821011 | 02821.0-11 | CSF 02821.0-11 ¦ Нагреватель Stego, 250 Вт, с термостатом (фикс. Tоткл / вкл= 15./ 25 °C). , Uпит= AC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 120-250 В, 250 Вт, 15….25 °C, крепление винтами | 90.65
| 02820006 | 02820.0-06 | CSF 02820.0-06 ¦ Нагреватель Stego, 400 Вт, с термостатом (фикс. Tоткл / вкл= 5./ 15 °C). , Uпит= AC 120-250 В. Крепление на DIN рейку. | AC 120-250 В, 400 Вт, 5...15 °C, крепление на DIN рейку | 100
| 02820008 | 02820.0-08 | CSF 02820.0-08 ¦ Нагреватель Stego, 400 Вт, с термостатом (фикс. Tоткл / вкл= 5./ 15 °C). , Uпит= AC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 120-250 В, 400 Вт, 15...25 °C, крепление винтами | 99
| 02820009 | 02820.0-09 | CSF 02820.0-09 ¦ Нагреватель Stego, 400 Вт, с термостатом (фикс. Tоткл / вкл= 15./ 25 °C). , Uпит= AC 120-250 В. Крепление на DIN рейку. | AC 120-250 В, 400 Вт, 15…25 °C, крепление на DIN рейку | 100
| 02820011 | 02820.0-11 | CSF 02820.0-11 ¦ Нагреватель Stego, 400 Вт, с термостатом (фикс. Tоткл / вкл= 15./ 25 °C). , Uпит= AC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 120-250 В, 400 Вт, 15….25 °C, крепление винтами | 99
HGL 046 Нагреватель с вентилятором (250 Вт, 400 Вт)
| 04640000 | 04640.0-00 | HGL 04640.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 250 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 250 Вт, крепление на DIN рейку | 109.8342
| 04641000 | 04641.0-00 | HGL 04641.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 400 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 400 Вт, крепление на DIN рейку | 120
CR 027 Нагреватель с вентилятором и термостатом
| 02700000 | 02700.0-00 | CR 02700.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором и термостатом. Мощность 475 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 220-240 В, 475 Вт, крепление на DIN рейку | 160.2161
| 02701000 | 02701.0-00 | CR 02701.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором и термостатом. Мощность 550 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 220-240 В, 550 Вт, крепление на DIN рейку | 175.8954
CR 030 Нагреватель с вентилятором и термостатом\ гигростатом (950 Вт)
| 03051000 | 03051.0-00 | CR 03051.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором, с термостатом (0..+60 С). Мощность 950 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на дно (винтами). | AC 230 В, 950 Вт, 0 до 60 °C, крепление к полу | 184.6628
| 03051002 | 03051.0-02 | CR 03051.0-02 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором, с гигростатом (65% отн. вл.). Мощность 950 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на дно (винтами). | AC 230 В, 950 Вт, 65 % отн. вл., крепление к полу | Исключено из асс-та
| 013051000 | 13051.0-00 | CR 13051.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором, с термостатом (0..+60 С). Мощность 950 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку или винтами. | AC 230 В, 950 Вт, 0 до 60 °C, крепление винтами | 201.9285
| 013051002 | 13051.0-02 | CR 13051.0-02 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором, с гигростатом (65% отн. вл.). Мощность 950 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку или винтами. | AC 230 В, 950 Вт, 65 % отн. вл.,крепление винтами | Исключено из асс-та
CS 032 Нагреватель с вентилятором (1000 Вт) Комплект: Нагреватель+Электрокабель с вилкой+зажим
| 03209000 | 03209.0-00 | CS 03209.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 1000 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 1000 Вт, крепление на DIN рейку | 234.117
| 03209001 | 03209.0-01 | CS 03209.0-01 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором. Мощность 1000 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 230 В, 1000 Вт, крепление винтами | 234.117
CSF 032 Нагреватель с вентилятором и термостатом (Комплект: Нагреватель+Электрокабель с вилкой+зажим)
| 03201000 | 03201.0-00 | CSF 03201.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором и термостатом (t=25 C). Мощность 1000 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 1000 Вт, 25 °C, крепление на DIN рейку | 241.8795
| 03201001 | 03201.0-01 | CSF 03201.0-01 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором и термостатом (t=25 C). Мощность 1000 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 230 В, 1000 Вт, 25 °C, крепление винтами | 241.8795
| 03202000 | 03202.0-00 | CSF 03202.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором и термостатом (t=15 C). Мощность 1000 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230 В, 1000 Вт,15 °C, крепление на DIN рейку | 241.8795
| 03202001 | 03202.0-01 | CSF 03202.0-01 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором и термостатом (t=25 C). Мощность 1000 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Крепление винтами. | AC 230 В, 1000 Вт,15 °C, крепление винтами | 241.8795
CS 032 / CSF 032 Аксессуары для нагревателей
| 244379 | 244379 | CS 244 379 ¦ Соединительный кабель STEGO с вилкой для подключения нагревателей CS 032 / CSF 032, длина 1,0 метр. | Соединительный кабель с вилкой для подключения, длина 1,0 метр | 8.95
| 244380 | 244380 | CS 244 380 ¦ Соединительный кабель STEGO с вилкой для подключения нагревателей CS 032 / CSF 032, длина 2,0 метр. | Соединительный кабель с вилкой для подключения, длина 2,0 метра | 10.2258
| 237009 | 237009 | CS 237 009 ¦ Зажим для вилки электрокабеля, для кабеля 244379 и 244380 | Зажим для вилки электрокабеля кабеля 244379 и 244380 | 2.55
CS 030 / CS 130 Нагреватель с вентилятором и термостатом ( 1200 Вт)
| 03060000 | 03060.0-00 | CS 03060.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором и термостатом (0..+60 С). Мощность 1200 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на дно (винтами). | AC 230 В, 1200 Вт, 0 до 60 °C,крепление к полу | 199.4445
| 03060001 | 03060.0-01 | CS 03060.0-01 ¦ Нагреватель STEGO со встроенным вентилятором. Мощность 1200 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на дно (винтами). | AC 230 В, 1200 Вт, крепление к полу | 189.4878
| 13060000 | 13060.0-00 | CS 13060.0-00 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором и термостатом (0..+60 С). Мощность 1200 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на стену (винтами). | AC 230 В, 1200 Вт, 0 до 60 °C, крепление винтами | 210.1361
| 13060001 | 13060.0-01 | CS 13060.0-01 ¦ Нагреватель STEGO с вентилятором (0..+60 С). Мощность 1200 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на стену (винтами). | AC 230 В, 1200 Вт, крепление винтами | 200.2207
CREx Взрывозащищенный нагреватель (50 Вт, 100 Вт)
| 02010000 | 02010.0-00 | CREx 02010.0-00 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 50 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230-240 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку | 132.0246
| 02011000 | 02011.0-00 | CREx 02011.0-00 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 100 Вт. Uном=AC/DC 120-250 В. Монтаж на Din-рейку. | AC 230-240 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку | 160.8183
CREx 020 - T3 - 230 V
| 02031000 | 02031.0-00 | CREx 02031.0-00 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 50 Вт. Uном=AC 230 В. Монтаж на Din-рейку. Температурный класс Т3. | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 140
| 02031010 | 02031.0-10 | CREx 02031.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 50 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т3. | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 145
| 02032000 | 02032.0-00 | CREx 02032.0-00 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 100 Вт. Uном=AC 230 В. Монтаж на Din-рейку. Температурный класс Т3. | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 160
| 02032010 | 02032.0-10 | CREx 02032.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 100 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т3. | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 165
| 02033000 | 02033.0-00 | CREx 02033.0-00 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 150 Вт. Uном=AC 230 В. Монтаж на Din-рейку. Температурный класс Т3. | AC 230 В, 150 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 165
| 02033010 | 02033.0-10 | CREx 02033.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 150 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т3. | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 170
| 02034000 | 02034.0-00 | CREx 02034.0-00 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 200 Вт. Uном=AC 230 В. Монтаж на Din-рейку. Температурный класс Т3. | AC 230 В, 200 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т3 | 180
| 02034010 | 02034.0-10 | CREx 02034.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 200 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т3. | AC 230 В, 200 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 185
| 02035010 | 02035.0-10 | CREx 02035.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 250 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т3. | AC 230 В, 250 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т3 | 210
CREx 020 - T4 - 230 V
| 02041000 | 02041.0-00 | CREx 02041.0-00 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 50 Вт. Uном=AC 230 В. Монтаж на Din-рейку. Температурный класс Т4. | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т4 | 140
| 02041010 | 02041.0-10 | CREx 02041.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 50 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т4. | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 145
| 02042000 | 02042.0-00 | CREx 02042.0-00 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 100 Вт. Uном=AC 230 В. Монтаж на Din-рейку. Температурный класс Т4. | AC 230 В, 100 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т4 | 165
| 02042010 | 02042.0-10 | CREx 02042.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 100 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т4. | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 170
| 02043010 | 02043.0-10 | CREx 02043.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 150 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т4. | AC 230 В, 150 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 210
| 02044010 | 02044.0-10 | CREx 02044.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 200 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т4. | AC 230 В, 200 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т4 | 220
CREx 020 - T5
| 02051000 | 02051.0-00 | CREx 02051.0-00 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 50 Вт. Uном=AC 230 В. Монтаж на Din-рейку. Температурный класс Т5. | AC 230 В, 50 Вт, крепление на DIN рейку, Температурный класс Т5 | 160
| 02051010 | 02051.0-10 | CREx 02051.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 50 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т5. | AC 230 В, 50 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т5 | 165
| 02052010 | 02052.0-10 | CREx 02052.0-10 ¦ Взрывозащищенный нагреватель STEGO, 100 Вт. Uном=AC 230 В. Крепление винтами. Температурный класс Т5. | AC 230 В, 100 Вт, крепление винтами, Температурный класс Т5 | 220
2_Термостаты
FTO 011 Термостат с фиксированной уставкой ( Для нагревателей )
| 01160000 | 01160.0-00 | FTO 01160.0-00 ¦ Термостат STEGO с фиксированной уставкой. Контакты: 1 NC. t разм/ зам: +15 / + 5 °C. Монтаж на Din-рейку. | 1 NC. t разм/ зам: +15 / + 5 °C | 9.9567
| 01160001 | 01160.0-01 | FTO 01160.0-01 ¦ Термостат STEGO с фиксированной уставкой. Контакты: 1 NC. t разм/ зам: +25 / +15 °C. Монтаж на Din-рейку. | 1 NC. t разм/ зам: +25 / +15 °C | 9.9567
| 01160005 | 01160.0-05 | FTO 01160.0-05 ¦ Термостат STEGO с фиксированной уставкой. Контакты: 1 NC. t разм/ зам: +10 / 0 °C. Монтаж на Din-рейку. | 1 NC. t разм/ зам: +10 / 0 °C | 9.9567
| 01160010 | 01160.0-10 | FTO 01160.0-10 ¦ Термостат STEGO с фиксированной уставкой. Контакты: 1 NC. t разм/ зам: 0 / -10 °C. Монтаж на Din-рейку. | 1 NC. t разм/ зам: 0 / -10 °C | 9.9567
FTO 011 Термостат с фиксированной уставкой ( Для вентиляторов с фильтром )
| 01161000 | 01161.0-00 | FTS 01161.0-00 ¦ Термостат STEGO с фиксированной уставкой. Контакты: 1 NO. t зам / разм: +50 / +40 °C. Монтаж на Din-рейку. | 1 NO. t зам / разм: +50 / +40 °C | 9.9567
| 01161001 | 01161.0-01 | FTS 01161.0-01 ¦ Термостат STEGO с фиксированной уставкой. Контакты: 1 NO. t зам / разм: +60 / +50 °C. Монтаж на Din-рейку. | 1 NO. t зам / разм: +60 / +50 °C | 9.9567
| 01161002 | 01161.0-02 | FTS 01161.0-02 ¦ Термостат STEGO с фиксированной уставкой. Контакты: 1 NO. t зам / разм: +35 / +25 °C. Монтаж на Din-рейку. | 1 NO. t зам / разм: +35 / +25 °C | 9.9567
FTD 011 Сдвоенный термостат с фиксированной уставкой, NC и NO
| 01163000 | 01163.0-00 | FTD 01163.0-00 ¦ Термостат STEGO сдвоенный с фиксированными уставками. Контакты: 1NC +15 °C/ +5 °C и NO +50 °C /+40 °C | NC +15 °C/ +5 °C и NO +50 °C /+40 °C | 18.9094
| 01163001 | 01163.0-01 | FTD 01163.0-01 ¦ Термостат STEGO сдвоенный с фиксированными уставками. Контакты: 1NC +25 °C/ +15 °C и NO +60 °C /+50 °C | NC +25 °C/ +15 °C и NO +60 °C /+50 °C | 18.9094
| 01163002 | 01163.0-02 | FTD 01163.0-02 ¦ Термостат STEGO сдвоенный с фиксированными уставками. Контакты: 1NC +15 °C/ +5 °C и NO +35°C /+25 °C | NC +15 °C/ +5 °C и NO +35°C /+25 °C | 18.9094
| 01163003 | 01163.0-03 | FTD 01163.0-03 ¦ Термостат STEGO сдвоенный с фиксированными уставками. Контакты: 1NC +25 °C/ +15 °C и NO +50 °C /+40 °C | NC +25 °C/ +15 °C и NO +50 °C /+40 °C | 18.9198
| 01164000 | 01164.0-00 | FTD 01164.0-00 ¦ Термостат STEGO сдвоенный с фиксированными уставками. Контакты: 1NO +50 °C/ +40 °C и NO +60°C /+50°C | NO +50 °C/ +40 °C и NO +60°C /+50°C | 18.9094
KTO 011, Термостат, NC, ( для Нагревателей )
| 011400009025 | 01140.0-00-9025 | KTO 01140.0-00-9025 ¦ Термостат STEGO (NC) упаковка по 25 штук. Контакты: 1 нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 11
| 01140000 | 01140.0-00 | KTO 01140.0-00 ¦ Термостат STEGO (NC). Контакты: 1 нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 12
| 01146900 | 01146.9-00 | KTO 01146.9-00 ¦ Термостат STEGO (NC). Контакты: 1 нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | Исключено из асс-та
| 01142000 | 01142.0-00 | KTO 01142.0-00 ¦ Термостат STEGO (NC). Контакты: 1 нормально-замкнутый контакт (NC) от -10 до +50 °C | нормально-замкнутый контакт (NC) от -10 до +50 °C | 15.14
| 01159000 | 01159.0-00 | KTO 01159.0-00 ¦ Термостат STEGO (NC). Контакты: 1 нормально-замкнутый контакт (NC) от +20 до +80 °C | нормально-замкнутый контакт (NC) от +20 до +80 °C | 14.8
| 01157000 | 01157.0-00 | KTO 01157.0-00 ¦ Термостат STEGO (NC). Контакты: 1 нормально-замкнутый контакт (NC) -15 С…+45 °C | нормально-замкнутый контакт (NC) -15 С…+45 °C | 14
KTS 011, Термостат, NO, ( для Вентиляторов с фильтром )
| 011410009025 | 01141.0-00-9025 | KTS 01141.0-00-9025 ¦ Термостат STEGO (NО) упаковка по 25 штук. Контакты: 1 нормально-разомкнутый контакт (NO) от 0 до +60 °C | нормально-разомкнутый контакт (NO) от 0 до +60 °C | 11
| 01141000 | 01141.0-00 | KTS 01141.0-00 ¦ Термостат STEGO (NО). Контакты: 1 нормально-разомкнутый контакт (NO) 0 - +60 °C | нормально-разомкнутый контакт (NO) 0 - +60 °C | 12
| 01143000 | 01143.0-00 | KTS 01143.0-00 ¦ Термостат STEGO (NО). Контакты: 1 нормально-разомкнутый контакт (NO) -10 - +50 °C | нормально-разомкнутый контакт (NO) -10 - +50 °C | 13.61
| 01156000 | 01156.0-00 | KTS 01156.0-00 ¦ Термостат STEGO (NО). Контакты: 1 нормально-разомкнутый контакт (NO) -15 С…+45 °C | нормально-разомкнутый контакт (NO) -15 С…+45 °C | 14.9
| 01158000 | 01158.0-00 | KTS 01158.0-00 ¦ Термостат STEGO (NО). Контакты: 1 нормально-разомкнутый контакт (NO) +20…+80 °C | нормально-разомкнутый контакт (NO) +20…+80 °C | 14.8
ZR 011, Сдвоенный, NC и NO в одном корпусе
| 01172000 | 01172.0-00 | ZR 01172.0-00 ¦ Сдвоенный Термостат STEGO NC/NO. Контакты: 1NC (0 ...+60 °C) и 1NO (0 ...+60 °C) | NC 0 °C/ +60 °C и NO 0°C /+60 °C | 27.7173
| 01175000 | 01175.0-00 | ZR 01175.0-00 ¦ Сдвоенный Термостат STEGO NC/NO. Контакты: 1NC (-10... +50 °C) и 1NO (+20...+80 °C) | NC -10 °C/ +50 °C и NO +20°C /+80 °C | 30.5946
| 01176000 | 01176.0-00 | ZR 01176.0-00 ¦ Сдвоенный Термостат STEGO NO/NO. Контакты: 1NО (0 ...+60 °C) и 1NO (0 ...+60 °C) | NО 0 °C/ +60 °C и NO 0°C /+60 °C | 27.7173
STO 011, Термостат, NC, ( для Нагревателей )
| 01115000 | 01115.0-00 | STO 01115.0-00 ¦ Термостат STEGO. Контакты: 1 нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | нормально-замкнутый контакт (NC) от 0 до +60 °C | 11.16
STS 011, Термостат, NO, ( для Вентиляоров с фильтром )
| 01116000 | 01116.0-00 | STS 01116.0-00 ¦ Термостат STEGO. Контакты: 1 нормально-разомкнутый контакт (NO) от 0 до +60 °C | нормально-разомкнутый контакт (NO) от 0 до +60 °C | 11.16
FZK 011, Термостат с переключающим контактом
| 01170000 | 01170.0-00 | FZK 01170.0-00 ¦ Термостат STEGO механический. Контакты: 1 переключающий контакт AC 230 В, от +5 ...+60 °C | переключающий контакт AC 230 В, от +5 ...+60 °C | 30.3255
| 01170002 | 01170.0-02 | FZK 01170.0-02 ¦ Термостат STEGO механический. Контакты: 1 переключающий контакт AC 230 В, от -20 ... +35 °C | переключающий контакт AC 230 В, от -20 ... +35 °C | 31.7435
ETR 011, Электронный термостат
| 01131000 | 01131.0-00 | ETR 01131.0-00 ¦ Термостат STEGO электронный. Контакты: 1 переключающий контакт AC 230 V, от -20 °C - +60 °C | переключающий контакт AC 230 V, от -20 °C - +60 °C | 46.7302
ET 011, Электронный термостат 24VDC
| 01190000 | 01190.0-00 | ET 01190.0-00 ¦ Термостат STEGO электронный. Контакты: 1 переключающий контакт, DC 24 В, от 0 °C - +60 °C | переключающий контакт, DC 24 В, от 0 °C - +60 °C | 40.7169
MFR 012, Гигростат, механический
| 01220000 | 01220.0-00 | MFR 01220.0-00 ¦ Гигростат STEGO механический. 35-95% отн. вл. | 35-95% отн. вл. | 72
KFR 012 Гигростат, механический с фиксированной настройкой
| 01241000 | 01241.0-00 | KFR 01241.0-00 ¦ Гигростат STEGO механический. Фиксированная уставка 50% | фиксированная уставка 50% | 50
EFR 012, Гигростат электронный
| 01245000 | 01245.0-00 | EFR 01245.0-00 ¦ Гигростат STEGO электронный (регулируемая уставка). AC 230 V, 40-90% отн. вл. | AC 230 V, 40-90% отн. вл. | 46.7302
| 01246000 | 01246.0-00 | EFR 01246.0-00 ¦ Гигростат STEGO электронный (фиксированая уставка). AC 230 V, 65% отн. вл., фикс. настр. | AC 230 V, 65% отн. вл., фикс. настр. | 44.5257
EFL 012, Гигростат электронный DC
| 01245200 | 01245.2-00 | EFL 01245.2-00 ¦ Гигростат STEGO электронный. DC 12-48 V (мин. DC 10 V, макс. DC 60 V) | DC 12-48 V (мин. DC 10 V, макс. DC 60 V) | 67.4303
EТL 011, Термостат электронный DC
| 01131200 | 01131,2-00 | EТL 01131,2-00 ¦ Термостат STEGO электронный. DC 12-48 V (мин. DC 10 V, макс. DC 60 V) | DC 12-48 V (мин. DC 10 V, макс. DC 60 V) | 59.59
ETF 012, Гигротерм, электронный (температура и влажность)
| 01230000 | 01230.0-00 | ETF 01230.0-00 ¦ Гигротерм STEGO. AC 100-240 В, 0 - +60 °C, 50-90% отн. вл. | AC 100-240 В, 0 - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 80
| 01230100 | 01230.1-00 | ETF 01230.1-00 ¦ Гигротерм STEGO. DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 102.6203
| 01231000 | 01231.0-00 | ETF 01231.0-00 ¦ Гигротерм STEGO, Выносной датчик, 1 m. AC 100-240 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | AC 100-240 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 114.1191
| 01231100 | 01231.1-00 | ETF 01231.1-00 ¦ Гигротерм STEGO, Выносной датчик, 1 m. DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 133.8669
| 01231001 | 01231.0-01 | ETF 01231.0-01 ¦ Гигротерм STEGO, Выносной датчик, 2 m. AC 100-240 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | AC 100-240 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 116.7894
| 01231101 | 01231.1-01 | ETF 01231.1-01 ¦ Гигротерм STEGO, Выносной датчик, 2 m. DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | DC 24-48 В, от 0 °C - +60 °C, 50-90% отн. вл. | 133.8462
SM 010, Коммутационный модуль, DC
| 01001000 | 01001.0-00 | SM 01001.0-00 ¦ Коммутационный модуль STEGO. DC 24 В, 16 A | DC 24 В, 16 A | 51.988
REx 011, Взрывозащищенный термостат, NC, фиксированная уставка
| 01185000 | 01185.0-00 | REx 01185.0-00 ¦ Взрывозащищенный термостат STEGO. Контакты: 1NC. Уставка +15 °C, кабель 1 м. | NC, уставка +15 °C, кабель 1 м | 90
| 01185100 | 01185.1-00 | REx 01185.1-00 ¦ Взрывозащищенный термостат STEGO. Контакты: 1NC. Уставка +25 °C, кабель 1 м. | NC, уставка +25 °C, кабель 1 м | 90
| 01180000 | 01180.0-00 | REx 01180.0-00 ¦ Взрывозащищенный термостат STEGO. Контакты: 1NC. Уставка +15 °C | Нормально-замкнутый контакт уставка +15 °C | 135
| 01181000 | 01181.0-00 | REx 01181.0-00 ¦ Взрывозащищенный термостат STEGO. Контакты: 1NC. Уставка +25 °C | Нормально-замкнутый контакт уставка +25 °C | 135
3_Вентиляторы
FPI 018 Вентилятор с фильтром (направление воздуха ВНУТРЬ шкафа). В комплект входят FPI 018+FPI 118+NO термостат + FM 086
| 01870030 | 01870.0-30 | FPI 01870.0-30 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром (вход воздуха). 19 m³/h,92x92mm, 230VAC G3 | 19 m³/h,92x92mm, AC 230V G3 | 38.0518
| 01871030 | 01871.0-30 | FPI 01871.0-30 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром (вход воздуха). 52 m³/h,124x124mm, 230VAC G3 | 52 m³/h,124x124mm, AC 230V G3 | 40
| 01872030 | 01872.0-30 | FPI 01872.0-30 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром (вход воздуха). 170 m³/h,176x176mm,230VAC, G3 | 170 m³/h,176x176mm,AC 230V, G3 | 70
| 01873030 | 01873.0-30 | FPI 01873.0-30 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром (вход воздуха). 305 m³/h,223x223mm, 230VAC,G3 | 305 m³/h,223x223mm, AC 230V,G3 | 90
| 01874030 | 01874.0-30 | FPI 01874.0-30 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром (вход воздуха). 433 m³/h,291x291mm,230VAC,G3 | 433 m³/h,291x291mm,AC 230V,G3 | 108
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
Комплекты для охлаждения. В состав входят: Вентилятор + Решетка + Термостат (NO)
| 01880.0-00 | 01880.0-00 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 24 m³/h, AC 230V + Решетка с жалюзи (монт: 92x92 мм), IP 54 + Термостат (NO) | 24 m³/h, 92x92 mm, с жалюзи, AC 230V, IP 54 | 56
| 01871.0-30 | 01871.0-30 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 52 m³/h, AC 230V + Решетка с фильтром G3 (монт: 124x124 мм), IP 54 + Термостат (NO) | 52 m³/h,124x124 mm, AC 230V G3, IP 54 | 57
| 01881.0-00 | 01881.0-00 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 97 m³/h, AC 230V + Решетка с жалюзи (монт: 124x124 мм), IP 54 + Термостат (NO) | 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи, AC 230V, IP 54 | 74
| 01872.0-30 | 01872.0-30 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 170 m³/h, AC 230V + Решетка с фильтром G3, (монт: 176x176 мм), IP 54 + Термостат (NO) | 170 m³/h,176x176mm, AC 230V, G3, IP 54 | 92
| 01882.0-00 | 01882.0-00 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 263 m³/h, AC 230V + Решетка с жалюзи (монт: 176x176 мм), IP 54 + Термостат (NO) | 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,AC 230V, IP 54 | 102
| 01873.0-30 | 01873.0-30 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 305 m³/h, AC 230V + Решетка с фильтром G3, (монт: 223x223 мм), IP 54 + Термостат (NO) | 305 m³/h,223x223mm, AC 230V,G3, IP 54 | 117
| 01874.0-30 | 01874.0-30 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 433 m³/h, AC 230V + Решетка с фильтром G3, (монт: 291x291 мм), IP 54 + Термостат (NO) | 433 m³/h,291x291mm,AC 230V,G3, IP 54 | 147
| 01883.0-00 | 01883.0-00 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 536 m³/h, AC 230V + Решетка с жалюзи (монт: 223x223 мм), IP 54 + Термостат (NO) | 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,AC 230V, IP 54 | 128
| 01884.0-00 | 01884.0-00 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 727 m³/h, AC 230V + Решетка с жалюзи (монт: 291x291 мм), IP 54 + Термостат (NO) | 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,AC 230V, IP 54 | 177
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
Комплекты для охлаждения. В состав входят: Вентилятор + Решетка
| 01880.0-00 | 01880.0-00 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 24 m³/h, AC 230V + Решетка с жалюзи (монт: 92x92 мм), IP 54. | 24 m³/h, 92x92 mm, с жалюзи, AC 230V, IP 54 | 49
| 01871.0-30 | 01871.0-30 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 52 m³/h, AC 230V + Решетка с фильтром G3 (монт: 124x124 мм), IP 54. | 52 m³/h,124x124 mm, AC 230V G3, IP 54 | 50
| 01881.0-00 | 01881.0-00 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 97 m³/h, AC 230V + Решетка с жалюзи (монт: 124x124 мм), IP 54. | 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи, AC 230V, IP 54 | 67
| 01872.0-30 | 01872.0-30 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 170 m³/h, AC 230V + Решетка с фильтром G3, (монт: 176x176 мм), IP 54. | 170 m³/h,176x176mm, AC 230V, G3, IP 54 | 85
| 01882.0-00 | 01882.0-00 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 263 m³/h, AC 230V + Решетка с жалюзи (монт: 176x176 мм), IP 54. | 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,AC 230V, IP 54 | 95
| 01873.0-30 | 01873.0-30 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 305 m³/h, AC 230V + Решетка с фильтром G3, (монт: 223x223 мм), IP 54. | 305 m³/h,223x223mm, AC 230V,G3, IP 54 | 110
| 01874.0-30 | 01874.0-30 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 433 m³/h, AC 230V + Решетка с фильтром G3, (монт: 291x291 мм), IP 54. | 433 m³/h,291x291mm,AC 230V,G3, IP 54 | 140
| 01883.0-00 | 01883.0-00 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 536 m³/h, AC 230V + Решетка с жалюзи (монт: 223x223 мм), IP 54. | 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,AC 230V, IP 54 | 121
| 01884.0-00 | 01884.0-00 | Комплект для охлаждения Stego: Вентилятор 727 m³/h, AC 230V + Решетка с жалюзи (монт: 291x291 мм), IP 54. | 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,AC 230V, IP 54 | 170
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
FPI 118 Решетка с жалюзи (выход воздуха из шкафа)
| 11870000 | 11870.0-00 | FPI 11870.0-00 ¦ Решетка STEGO с жалюзи (выход воздуха). 92x92mm, с жалюзи | 92x92mm, с жалюзи | 14
| 11871000 | 11871.0-00 | FPI 11871.0-00 ¦ Решетка STEGO с жалюзи (выход воздуха). 124x124mm, с жалюзи | 124x124mm, с жалюзи | 15
| 11872000 | 11872.0-00 | FPI 11872.0-00 ¦ Решетка STEGO с жалюзи (выход воздуха). 176x176mm, с жалюзи | 176x176mm, с жалюзи | 20
| 11873000 | 11873.0-00 | FPI 11873.0-00 ¦ Решетка STEGO с жалюзи (выход воздуха). 223x223mm, с жалюзи | 223x223mm, с жалюзи | 25
| 11874000 | 11874.0-00 | FPI 11874.0-00 ¦ Решетка STEGO с жалюзи (выход воздуха). 291x291mm, с жалюзи | 291x291mm, с жалюзи | 37
FPО 018, Вентилятор с жалюзи (направление воздуха НАРУЖУ, из шкафа). В комплект входят FPО 018+FPО 118+NО термостат + FM 086
| 01880000 | 01880.0-00 | FPО 01880.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с жалюзи (выход воздуха). 24 m³/h, 92x92mm, с жалюзи,230VAC, | 24 m³/h, 92x92mm, с жалюзи,AC 230V, | 38.0518
| 01881000 | 01881.0-00 | FPО 01881.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с жалюзи (выход воздуха). 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи,230VAC | 97 m³/h,124x124 mm,с жалюзи,AC 230V | 55
| 01882000 | 01882.0-00 | FPО 01882.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с жалюзи (выход воздуха). 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,230VAC | 263 m³/h,176x176mm,с жалюзи,AC 230V | 75
| 01883000 | 01883.0-00 | FPО 01883.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с жалюзи (выход воздуха). 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,230VAC | 536 m³/h,223x223mm,с жалюзи,AC 230V | 105
| 01884000 | 01884.0-00 | FPО 01884.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с жалюзи (выход воздуха). 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,230VAC | 727 m³/h,291x291mm,с жалюзи,AC 230V | 150
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
FPО 118, Решетка с фильтром (вход воздуха из шкафа)
| 11880030 | 11880.0-30 | FPО 11880.0-30 ¦ Решетка STEGO с фильтром (вход воздуха). 92x92mm, G3 | 92x92mm, G3 | 13
| 11881030 | 11881.0-30 | FPО 11881.0-30 ¦ Решетка STEGO с фильтром (вход воздуха). 124x124mm, G3 | 124x124mm, G3 | 16
| 11882030 | 11882.0-30 | FPО 11882.0-30 ¦ Решетка STEGO с фильтром (вход воздуха). 176x176mm, G3 | 176x176mm, G3 | 23
| 11883030 | 11883.0-30 | FPО 11883.0-30 ¦ Решетка STEGO с фильтром (вход воздуха). 223x223mm, G3 | 223x223mm, G3 | 28
| 11884030 | 11884.0-30 | FPО 11884.0-30 ¦ Решетка STEGO с фильтром (вход воздуха). 291x291mm, G3 | 291x291mm, G3 | 32
FM 086, Фильтровальная ткань для серий FPO/FPI
| 08633000 | 08633.0-00 | FM 08633.0-00 ¦ Фильтровальная ткань FPO/FPI. 84x84mm, G3, 5 штук | 84x84mm, G3, 5 штук | 7.4211
| 08634000 | 08634.0-00 | FM 08634.0-00 ¦ Фильтровальная ткань FPO/FPI. 118x118mm, G3, 5 штук | 118x118mm, G3, 5 штук | 9.7544
| 08635000 | 08635.0-00 | FM 08635.0-00 ¦ Фильтровальная ткань FPO/FPI. 168x168mm, G3, 5 штук | 168x168mm, G3, 5 штук | 12.833
| 08636000 | 08636.0-00 | FM 08636.0-00 ¦ Фильтровальная ткань FPO/FPI. 215x215mm, G3, 5 штук | 215x215mm, G3, 5 штук | 16.8514
| 08637000 | 08637.0-00 | FM 08637.0-00 ¦ Фильтровальная ткань FPO/FPI. 283x283mm, G3, 5 штук | 283x283mm, G3, 5 штук | 22.1661
FF 018, Вентилятор с фильтром (вход воздуха в шкаф). В комплект входят FF 018+FF 118+NО термостат + FM 086
| 01800000 | 01800.0-00 | FF 01800.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром. AC 230 В, 21 м³/ч, 97 x 97 мм, IP55 | AC 230 В, 21 м³/ч, 97 x 97 мм, IP55 | 65
| 01801000 | 01801.0-00 | FF 01801.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром. AC 230 В, 55 м³/ч , 125 x 125 мм,IP55 | AC 230 В, 55 м³/ч , 125 x 125 мм,IP55 | 73
| 01802000 | 01802.0-00 | FF 01802.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром. AC 230 В, 102 м³/ч , 176 x 176 мм, IP55 | AC 230 В, 102 м³/ч , 176 x 176 мм, IP55 | 88
| 01804000 | 01804.0-00 | FF 01804.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром. AC 230 В, 200 м³/ч ,176 x 176 мм, IP55 | AC 230 В, 200 м³/ч ,176 x 176 мм, IP55 | 144
| 01803000 | 01803.0-00 | FF 01803.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром. AC 230 В, 300 м³/ч , 250 x 250 мм,IP55 | AC 230 В, 300 м³/ч , 250 x 250 мм,IP55 | 241
| 01805000 | 01805.0-00 | FF 01805.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром. AC 230 В, 550 м³/ч , 250 x 250 мм,IP55 | AC 230 В, 550 м³/ч , 250 x 250 мм,IP55 | 200
Другие напряжения и EMC версии по запросу
FF 118, Решетка с фильтром (выход воздуха из шкафа).
| 11800000 | 11800.0-00 | EF 11800.0-00 ¦ Впускной / выпускной фильтр STEGO. 97 x 97 мм, IP55 | 97 x 97 мм, IP55 | 14
| 11801000 | 11801.0-00 | EF 11801.0-00 ¦ Впускной / выпускной фильтр STEGO. 125 x 125 мм, IP55 | 125 x 125 мм, IP55 | 17
| 11802000 | 11802.0-00 | EF 11802.0-00 ¦ Впускной / выпускной фильтр STEGO. 176 x 176 мм, IP55 | 176 x 176 мм, IP55 | 20
| 11803000 | 11803.0-00 | EF 11803.0-00 ¦ Впускной / выпускной фильтр STEGO. 250 x 250 мм, IP55 | 250 x 250 мм, IP55 | 40
EF 018 Фильтровальная ткань для серии FF 018
| 08600000 | 08600.0-00 | FM 08600.0-00 ¦ Фильтровальная ткань G4. 89 x 89 мм | 89 x 89 мм | 7.8142
| 08601000 | 08601.0-00 | FM 08601.0-00 ¦ Фильтровальная ткань G5. 118 x 118 мм | 118 x 118 мм | 8.0006
| 086020004 | 08602.0-004) | FM 08602.0-004) ¦ Фильтровальная ткань G5 (для 01804.0-00). 168 x 168 мм | 168 x 168 мм | 9.7911
| 086080005 | 08608.0-005) | FM 08608.0-005) ¦ Фильтровальная ткань G5 (для 01805.0-00). 247 x 247 мм | 247 x 247 мм | 17.212
Вентилятор с фильтром с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5)
| 01821000 | 01821.0-00 | FF 01821.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5). AC 230 В, 20 м³/ч, IP55 | AC 230 В, 20 м³/ч, IP55 | 111.7696
| 11821000 | 11821.0-00 | EF 11821.0-00 ¦ Решетка STEGO с фильтром с антивандальным кожухом (Фильтровальная ткань F5). 125 x 125 мм, IP55 | 125 x 125 мм, IP55 | 67.3371
| 08607000 | 08607.0-00 | FFM 08607.0-00 ¦ Фильтровальная ткань F5 (1компл. = 3 шт.). 122 x 122 мм | 122 x 122 мм | 8.2386
RFP 018, Вентилятор с фильтром (монтаж на крышу)
| 01860000 | 01860.0-00 | RFP 01860.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром (монтаж на крышу). AC 230 V, 300 m³/h, IP32 | AC 230 V, 300 m³/h, IP32 | 235.2555
| 01861000 | 01861.0-00 | RFP 01861.0-00 ¦ Вентилятор STEGO с фильтром (монтаж на крышу). AC 230 V, 500 m³/h, IP32 | AC 230 V, 500 m³/h, IP32 | 196.3188
| 11860000 | 11860.0-00 | REP 11860.0-00 ¦ Решетка с выпускным фильтром для RFP 018. 250 x 250 мм, IP32 | 250 x 250 мм, IP32 | 63.4662
| 08613001 | 08613.0-01 | FM 08613.0-01 ¦ Фильтровальная ткань G3 (1компл.=3 шт.). 282 x 282 мм | 282 x 282 мм | по запросу
SJ 019, Вентилятор STEGOJET (дополнительное охлаждение, охлаждение частотных регуляторов, трансформаторов и т.п.)
| 01925000 | 01925.0-00 | SJ 01925.0-00 ¦ Вентилятор STEGOJET . Крепление зажимом AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | Крепление зажимом AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | 71.5082
| 01925001 | 01925.0-01 | SJ 01925.0-01 ¦ Вентилятор STEGOJET . Крепление винтами AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | Крепление винтами AC 100-240 В, 50-60 Гц (мин. AC 90 В, макс. AC 265 В) | 71.5082
LE 019, Вентиляторный блок для 19“ шкафов и стоек |  |  |  |  | `
| 01930000 | 01930.0-00 | LE 01930.0-00 ¦ Вентиляторный блок STEGO для 19“ шкафов и стоек без термостата. AC 230 V, 486 m³/h | AC 230 V, 486 m³/h | 147.9429
| 01940000 | 01940.0-00 | LE 01940.0-00 ¦ Вентиляторный блок STEGO для 19“ шкафов и стоек без термостата. AC 230 V, 972 m³/h | AC 230 V, 972 m³/h | 279.8847
| 01950000 | 01950.0-00 | LE 01950.0-00 ¦ Вентиляторный блок STEGO для 19“ шкафов и стоек без термостата. AC 230 V, 1458 m³/h | AC 230 V, 1458 m³/h | 440.2786
| 01930100 | 01930.1-00 | LE 01930.1-00 ¦ Вентиляторный блок STEGO для 19“ шкафов и стоек с термостатом 0 до 60 °C. AC 230 В, 486 ³/ч | AC 230 В, 486 ³/ч | 178.1649
| 01940100 | 01940.1-00 | LE 01940.1-00 ¦ Вентиляторный блок STEGO для 19“ шкафов и стоек с термостатом 0 до 60 °C. AC 230 В, 972 м³/ч | AC 230 В, 972 м³/ч | 312.8081
| 01950100 | 01950.1-00 | LE 01950.1-00 ¦ Вентиляторный блок STEGO для 19“ шкафов и стоек с термостатом 0 до 60 °C. AC 230 В, 1458 м³/ч | AC 230 В, 1458 м³/ч | 488.9237
4_Светильники
LED 025 Ecoline, Светодиодный светильник для электрошкафа. Штекер не требуется. Подключение нажимными клеммниками.
| 02540310 | 02540.3-10 | LED 02540.3-10 ¦ Светодиодный светильник для электрошкафа STEGO. U=AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В. Выключатель, магнитное крепление. | выключатель, магнитное крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 49.55
| 02540311 | 02540.3-11 | LED 02540.3-11 ¦ Светодиодный светильник для электрошкафа STEGO. U=AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В. Выключатель, винтовое крепление. | выключатель, винтовое крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 43.99
| 02540313 | 02540.3-13 | LED 02540.3-13 ¦ Светодиодный светильник для электрошкафа STEGO. U=AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В. Выключатель, винтовое крепление на клипсе. | выключатель, винтовое крепление на клипсе AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 41.49
| 02542310 | 02542.3-10 | LED 02542.3-10 ¦ Светодиодный светильник для электрошкафа STEGO. U=AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В. Без выключателя, магнитное крепление. | без выключателя, магнитное крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 47
| 02542311 | 02542.3-11 | LED 02542.3-11 ¦ Светодиодный светильник для электрошкафа STEGO. U=AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В. Без выключателя, винтовое крепление. | без выключателя, винтовое крепление AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 40
| 02542313 | 02542.3-13 | LED 02542.3-13 ¦ Светодиодный светильник для электрошкафа STEGO. U=AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В. Без выключателя, винтовое крепление на клипсе. | без выключателя, винтовое крепление на клипсе AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 90-110 В | 39
Другие напряжения по запросу (12В, 24В, 48В)
LED 025, Светодиодный светильник для электрошкафа. В комплекте: Светильник + штекер (или электрокабель со штекером)
| 02540000 | 02540.0-00 | LED 02540.0-00 ¦ Светильник STEGO. выключатель, магнитное крепление AC 100-240 В, 50-60 Гц | выключатель, магнитное крепление AC 100-240 В, 50-60 Гц | 68.93
| 02540001 | 02540.0-01 | LED 02540.0-01 ¦ Светильник STEGO. выключатель, винтовое крепление | выключатель, винтовое крепление | 59.91
| 02541000 | 02541.0-00 | LED 02541.0-00 ¦ Светильник STEGO. сенсор движения, магнитное крепление | сенсор движения, магнитное крепление | 120.27
| 02541001 | 02541.0-01 | LED 02541.0-01 ¦ Светильник STEGO. сенсор движения, винтовое крепление | сенсор движения, винтовое крепление | 111.6
Другие напряжения по запросу (12В, 24-48В)
LED 025, Акссесуары
| 264057 | 264057 | LED 264057 ¦ Входной штекер AC (белое). Аксессуары для свелильников STEGO LED 025 | Входной штекер AC (белое) | 5.82
| 264058 | 264058 | LED 264058 ¦ Аксессуары для свелильников STEGO LED 025. Выходной штекер AC (белый) | Выходной штекер AC (белый) | 5.43
| 244356 | 244356 | LED 244356 ¦ Аксессуары для свелильников STEGO LED 025. Электрокабель от сети AC 2 м VDE | Электрокабель от сети AC 2 м VDE | 9.41
| 244358 | 244358 | LED 244358 ¦ Аксессуары для свелильников STEGO LED 025. Кабель-удлинитель 2х1,5 мм² с входным\выходным штекерами AC 1 м VDE | Кабель-удлинитель 2х1,5 мм² с входным\выходным штекерами AC 1 м VDE | 9.95
SL 025, Плоский светильник
| 02520000 | 02520.0-00 | SL 02520.0-00 ¦ Slimline Светильник STEGO. Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | 70.8251
| 02527000 | 02527.0-00 | SL 02527.0-00 ¦ Slimline Светильник STEGO. без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт:с кнопочным выключателем, крепление винтами | без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт:с кнопочным выключателем, крепление винтами | 62.6796
| 02520101 | 02520.1-01 | SL 02520.1-01 ¦ Slimline Светильник STEGO. Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, крепление магнитом | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, крепление магнитом | 79.1982
| 02527114 | 02527.1-14 | SL 02527.1-14 ¦ Slimline Светильник STEGO. без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт:с кнопочным выключателем, крепление винтами | без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт:с кнопочным выключателем, крепление винтами | 58.4982
По запросу модели с датчиком движения и для 19" шкафов и стоек.
Другие напряжения по запросу (24-48В)
KL 025, Светильник. В комплекте: Светильник+стеклянная крышка.
| 02500000 | 02500.0-00 | KL 02500.0-00 ¦ Светильник STEGO. Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | Розетка Германия/Россия, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | 74.0957
| 02500007 | 02500.0-07 | KL 02500.0-07 ¦ Светильник STEGO. Без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | Без розетки, AC 230 В, 50 Гц, 11 Вт, с кнопочным выключателем, крепление винтами | 51.2636
| 09520000 | 09520.0-00 | 09520.0-00 ¦ Стеклянная крышка для KL 025. заказывается отдельно, дополнительным артикулом | заказывается отдельно, дополнительным артикулом | 2.6703
5_Аксессуары
SD 035 Розетка электрическая
| 03500000 | 03500.0-00 | SD 03500.0-00 ¦ Розетка STEGO. с предохранителем 6,3 A, AC 250 В, Германия/Россия | с предохранителем 6,3 A, AC 250 В, Германия/Россия | 12.0785
DA 084 Устройство компенсации давления IP 55
| 08400003 | 08400.0-03 | DA 08400.0-03 ¦ Устройство компенсации давления STEGO. IP55, 1 компл. = 2 шт. с прокладкой | IP55, 1 компл. = 2 шт. с прокладкой | 9.6
DA 284 Устройство компенсации давления IP 66
| 28400000 | 28400.0-00 | DA 28400.0-00 ¦ Устройство компенсации давления STEGO. Пластмасса, 1 компл. = 2 шт., IP66 | Пластмасса, 1 компл. = 2 шт., IP66 | 12.627
| 28400001 | 28400.0-01 | DA 28400.0-01 ¦ Устройство компенсации давления STEGO. Пластмасса, 1 шт., IP66 | Пластмасса, 1 шт., IP66 | 6.4998
DA 284 Устройство компенсации давления, IP 66, нерж.сталь
| 28401000 | 28401.0-00 | DA 28401.0-00 ¦ Устройство компенсации давления STEGO. Высококачественная нерж. сталь, V2A, IP 66 | Высококачественная нерж. сталь, V2A, IP 66 | 108.0022
DD 084 Drainage Device
| 08410000 | 08410.0-00 | DD 08410.0-00 ¦ Элемент дренажный STEGO. Пластмасса, 1 шт., IP66 | Пластмасса, 1 шт., IP66 | 8.8493
STEGOFIX Крепежный элемент (DIN рейка на липкой основе)
| 09510001 | 09510.0-01 | STEGOFIX ¦ Самоклеющееся монтажное приспособление. Контакты: 1 1 компл. = 5 шт. | 1 компл. = 5 шт. | 8.4146
MA 086 Антивандальный кожух (для вентилятора с фильтром, электронных приборов, розетки и др.)
| 08611000 | 08611.0-00 | MA 08611.0-00 ¦ Защитый кожух STEGO. 125 x 125 мм, закрывается на ключ, высокопрочная пластмасса | 125 x 125 мм, закрывается на ключ, высокопрочная пластмасса | 38.8332
DS 013 Дверной переключатель (концевой переключатель)
| 01350000 | 01350.0-00 | DS 01350.0-00 ¦ Переключатель дверной STEGO. AC 120-240В, 1NC/NO | AC 120-240В, 1NC/NO | 23.0805
| 01351000 | 01351.0-00 | DS 01351.0-00 ¦ Переключатель дверной STEGO. AC 120-240В, 1NC | AC 120-240В, 1NC | 23.0805
| 01352000 | 01352.0-00 | DS 01352.0-00 ¦ Переключатель дверной STEGO. AC 120-240В, 1NO | AC 120-240В, 1NO | 23.0805
DAK 284 Кабельный ввод с с функцией компенсации давления (кабельный ввод и устройство компенсации давления в одном)
| 28410000 | 28410.0-00 | DAK 28410.0-00 ¦ Кабельный ввод STEGO. Для проводов с диаметром 4…8 мм, с функцией компенсации давления | Для проводов с диаметром 4…8 мм, с функцией компенсации давления | 4.8645
| 28411000 | 28411.0-00 | DAK 28411.0-00 ¦ Кабельный ввод STEGO. Для проводов с диаметром 4…8 мм, с функцией компенсации давления | Для проводов с диаметром 4…8 мм, с функцией компенсации давления | 5.0715
| 28412000 | 28412.0-00 | DAK 28412.0-00 ¦ Кабельный ввод STEGO. Для проводов с диаметром 6…12 мм, с функцией компенсации давления | Для проводов с диаметром 6…12 мм, с функцией компенсации давления | 5.7443