## Лист1
[8 empty] | Курс У.Е. | 61
[8 empty] | Скидка: | 0%
№ | Артикул | Описание | Раздел продукции | Размер ШxВxГ | Мощность обогревателя | Степень защиты (IP) | Розничная цена, у.е. | Цена, вкл.НДС
[8 empty] | Розничная | Со скидкой
Термошкафы с обогревом. Серия ТШ
1 | ТШ-1-УХЛ1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с обогревом 150 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 600x600x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. IP66. | Термошкафы ТШ | 600x600x210 | 150 | 66 | 425 | 25925 | 25925
2 | ТШ-1-УХЛ1 исп. 2 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с установленным оборудованием. Обогрев 150 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 600x600x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. IP66. | Термошкафы ТШ | 600x600x210 | 150 | 66 | 720 | 43920 | 43920
3 | ТШ-1-УХЛ1 исп. 3 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с установленным оборудованием. Обогрев 150 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 600x600x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. IP66. | Термошкафы ТШ | 600x600x210 | 150 | 66 | 760 | 46360 | 46360
4 | ТШ-2-УХЛ1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с обогревом 200 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 600x760x350 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. IP66. | Термошкафы ТШ | 600x760x350 | 200 | 66 | 575 | 35075 | 35075
5 | ТШ-3-УХЛ1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с обогревом 100 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 400x500x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. IP66. | Термошкафы ТШ | 400x500x210 | 100 | 66 | 360 | 21960 | 21960
6 | ТШ-3-УХЛ1 исп. 1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с установленным оборудованием. Обогрев 100 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 400x500x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. IP66. | Термошкафы ТШ | 400x500x210 | 100 | 66 | 745 | 45445 | 45445
7 | ТШ-3-УХЛ1 исп. 3 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с установленным оборудованием. Обогрев 100 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 400x500x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. IP66. | Термошкафы ТШ | 400x500x210 | 100 | 66 | 535 | 32635 | 32635
8 | ТШ-3-УХЛ1 исп. 4 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с установленным оборудованием. Обогрев 100 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 400x500x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. IP66. | Термошкафы ТШ | 400x500x210 | 100 | 66 | 550 | 33550 | 33550
9 | ТШ-3-УХЛ1 исп. 5 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с установленным оборудованием. Обогрев 100 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 400x500x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. IP66. | Термошкафы ТШ | 400x500x210 | 100 | 66 | 695 | 42395 | 42395
10 | ТШ-3-УХЛ1 исп. 6 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с установленным оборудованием. Обогрев 100 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 400x500x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. IP66. | Термошкафы ТШ | 400x500x210 | 100 | 66 | 560 | 34160 | 34160
11 | ТШ-3-УХЛ1 исп. 7 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с установленным оборудованием. Обогрев 100 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 400x500x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. IP66. | Термошкафы ТШ | 400x500x210 | 100 | 66 | 480 | 29280 | 29280
12 | ТШ-5-УХЛ1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с обогревом 400 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 600x1200x300 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. IP66. | Термошкафы ТШ | 600x1200x300 | 400 | 66 | 725 | 44225 | 44225
13 | ТШ-6-УХЛ1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный с обогревом 60 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 380x300x155 мм. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. IP66. | Термошкафы ТШ | 380x300x150 | 60 | 66 | 205 | 12505 | 12505
14 | ТШ-6-УХЛ1 исп.1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный, с установленным оборудованием. Обогрев 60 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 380x300x155 мм. IP66. | Термошкафы ТШ | 380x300x150 | 60 | 66 | 335 | 20435 | 20435
15 | ТШ-6-УХЛ1 исп.2 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный, с установленным оборудованием. Обогрев 60 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 380x300x155 мм. IP66. | Термошкафы ТШ | 380x300x150 | 60 | 66 | 395 | 24095 | 24095
16 | ТШ-6-УХЛ1 исп.3 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный, с установленным оборудованием. Обогрев 60 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 380x300x155 мм. IP66. | Термошкафы ТШ | 380x300x150 | 60 | 66 | 395 | 24095 | 24095
17 | ТШ-6-УХЛ1 исп.4 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный, с установленным оборудованием. Обогрев 60 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 380x300x155 мм. IP66. | Термошкафы ТШ | 380x300x150 | 60 | 66 | 395 | 24095 | 24095
18 | ТШ-6-УХЛ1 исп.5 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный, с установленным оборудованием. Обогрев 60 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 380x300x155 мм. IP66. | Термошкафы ТШ | 380x300x150 | 60 | 66 | 405 | 24705 | 24705
Термошкафы с обогревом и вентиляцией. Серия ТШ-В
19 | ТШ-1В-УХЛ1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный вентилируемый, с обогревом 150 Вт. Размеры (ШхВхГ): 600x600x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. Вентиляция IP55, 40 м3/час (90 м3/час при фильтрах IP54). | Термошкафы ТШ | 600x600x210 | 150 | 55 | 565 | 34465 | 34465
20 | ТШ-2В-УХЛ1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный вентилируемый, с обогревом 200 Вт. Размеры (ШхВхГ): 600x760x350 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. Вентиляция IP55, 40 м3/час (90 м3/час при фильтрах IP54). | Термошкафы ТШ | 600x760x350 | 200 | 55 | 815 | 49715 | 49715
21 | ТШ-3В-УХЛ1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный вентилируемый, с обогревом. Размеры (ШхВхГ): 400x500x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. Вентиляция IP55, 40 м3/час (90 м3/час при фильтрах IP54). | Термошкафы ТШ | 400x500x210 | 100 | 55 | 540 | 32940 | 32940
22 | ТШ-5В-УХЛ1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный вентилируемый, с обогревом. Размеры (ШхВхГ): 600x1200x300 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. Вентиляция IP55, 40 м3/час (90 м3/час при фильтрах IP54). | Термошкафы ТШ | 600x1200x300 | 400 | 55 | 850 | 51850 | 51850
23 | ТШ-6В-УХЛ1 | Термошкаф 'Амадон' всепогодный вентилируемый, с обогревом. Размеры (ШхВхГ): 380x300x155 мм. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. Вентиляция IP55, 40 м3/час (90 м3/час при фильтрах IP54). | Термошкафы ТШ | 380x300x150 | 60 | 55 | 520 | 31720 | 31720
Термошкафы с обогревом в антивандальном корпусе. Серия ТШ-A
24 | ТШ-1-A-УХЛ1 | Термошкаф антивандальный 'Амадон' всепогодный с обогревом 150 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 600x600x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. IP66. | Термошкафы ТШ | 600x600x210 | 200 | 65 | 380 | 23180 | 23180
25 | ТШ-2-A-УХЛ1 | Термошкаф антивандальный 'Амадон' всепогодный с обогревом 200 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 600x760x350 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. IP66. | Термошкафы ТШ | 600x760x350 | 200 | 65 | 540 | 32940 | 32940
26 | ТШ-3-A-УХЛ1 | Термошкаф антивандальный 'Амадон' всепогодный с обогревом 100 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 400x500x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. IP66. | Термошкафы ТШ | 400x500x210 | 100 | 65 | 340 | 20740 | 20740
27 | ТШ-5-A-УХЛ1 | Термошкаф антивандальный 'Амадон' всепогодный с обогревом 400 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 600x1200x300 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. IP66. | Термошкафы ТШ | 600x1200x300 | 400 | 65 | 745 | 45445 | 45445
28 | ТШ-6-A-УХЛ1 | Термошкаф антивандальный 'Амадон' всепогодный с обогревом 60 Вт, без вентиляции. Размеры (ШхВхГ): 380x300x155 мм. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. IP66. | Термошкафы ТШ | 380x300x150 | 60 | 65 | 245 | 14945 | 14945
Антивандальные термошкафы с обогревом и вентиляцией. Серия ТШ-В-А
29 | ТШ-1В-A-УХЛ1 | Термошкаф антивандальный 'Амадон' всепогодный вентилируемый, с обогревом 150 Вт. Размеры (ШхВхГ): 600x600x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. Вентиляция IP55, 40 м3/час (90 м3/час при фильтрах IP54). | Термошкафы ТШ | 600x600x210 | 150 | 55 | 620 | 37820 | 37820
30 | ТШ-2В-A-УХЛ1 | Термошкаф антивандальный 'Амадон' всепогодный вентилируемый, с обогревом 200 Вт. Размеры (ШхВхГ): 600x760x350 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. Вентиляция IP55, 40 м3/час (90 м3/час при фильтрах IP54). | Термошкафы ТШ | 600x760x350 | 250 | 55 | 840 | 51240 | 51240
31 | ТШ-3В-A-УХЛ1 | Термошкаф антивандальный 'Амадон' всепогодный вентилируемый, с обогревом. Размеры (ШхВхГ): 400x500x210 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. Вентиляция IP55, 40 м3/час (90 м3/час при фильтрах IP54). | Термошкафы ТШ | 400x500x210 | 100 | 55 | 520 | 31720 | 31720
32 | ТШ-5В-A-УХЛ1 | Термошкаф антивандальный 'Амадон' всепогодный вентилируемый, с обогревом. Размеры (ШхВхГ): 600x1200x300 мм. Автоматическое отключение питания установленной аппаратуры в случае аварийного понижения температуры. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. Вентиляция IP55, 40 м3/час (90 м3/час при фильтрах IP54). | Термошкафы ТШ | 600x1200x300 | 400 | 55 | 890 | 54290 | 54290
33 | ТШ-6В-A-УХЛ1 | Термошкаф антивандальный 'Амадон' всепогодный вентилируемый, с обогревом. Размеры (ШхВхГ): 380x300x155 мм. Подключение аппаратуры: розетка 2p+PE, клеммы 2х2х2,5 мм2. Вентиляция IP55, 40 м3/час (90 м3/час при фильтрах IP54). | Термошкафы ТШ | 380x300x150 | 60 | 55 | 485 | 29585 | 29585
Коробки монтажные утепленные. Серии КМ и КГМО
34 | КМ-1 | Коробка монтажная 'Амадон', пластиковая, габариты ШхВхГ: 122х187х90 мм (с гермовводами 122х219х90 мм). Предназначена для установки оборудования на Din-рейке. -40°С...+80°С. IP66. | Термошкафы ТШ | 122х187х90 | - | 66 | 34 | 2074 | 2074
35 | КМ-2 | Коробка монтажная 'Амадон', пластиковая, габариты ШхВхГ: 122х187х90 мм (с гермовводами 122х219х90 мм). Предназначена для коммутации электрических цепей (6 клемм). -40°С...+80°С. IP66. | Термошкафы ТШ | 122х187х90 | - | 66 | 42 | 2562 | 2562
36 | КМ-3 | Коробка монтажная 'Амадон', пластиковая, габариты ШхВхГ: 122х187х90 мм (с гермовводами 122х219х90 мм). Предназначена для коммутации линий связи при помощи плинта с неразмыкаемыми контактами на 10 пар. -40°С...+80°С. IP66. | Термошкафы ТШ | 122х187х90 | - | 66 | 41 | 2501 | 2501
37 | КМ-4 | Коробка монтажная 'Амадон', металлическая, габариты ШхВхГ: 200х200х80 мм (с гермовводами и крпелениями 200х240х90 мм). Предназначена для установки оборудования на Din-рейке. -40°С...+80°С. IP66. | Термошкафы ТШ | 200х200х80 | - | 66 | 79 | 4819 | 4819
38 | КМ-5 | Коробка монтажная 'Амадон', металлическая, габариты ШхВхГ: 200х200х80 мм (с гермовводами и крпелениями 200х240х90 мм). Предназначена для коммутации электрических цепей (6 клемм). -40°С...+80°С. IP66. | Термошкафы ТШ | 200х200х80 | - | 66 | 87 | 5307 | 5307
39 | КМ-6 | Коробка монтажная 'Амадон', металлическая, габариты ШхВхГ: 200х200х80 мм (с гермовводами и крпелениями 200х240х90 мм). Предназначена для коммутации линий связи при помощи плинта с неразмыкаемыми контактами на 10 пар. -40°С...+80°С. IP66. | Термошкафы ТШ | 200х200х80 | - | 66 | 94 | 5734 | 5734
40 | КМГ | Коробка монтажная 'Амадон' пластиковая утепленная, без обогрева и вентиляции. Габариты ШхВхГ: 361х254х111 мм (с гермовводами 361х288х111 мм). В комплекте: монтажная панель, клеммы для подключения силового кабеля, плинт на 10 пар, гермовводы | Термошкафы ТШ | 361х254х111 | - | 66 | 96 | 5856 | 5856
41 | КМГО | Коробка монтажная "Амадон", пластиковая утепленная, обогрев 40 Вт, без вентиляции. Габариты: Габариты ШхВхГ: 361х254х111 мм (с гермовводами 361х288х111 мм). В коробке может быть установлен плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар. IP66. -60°С...+70°С. | Термошкафы ТШ | 361х254х111 | 40 | 66 | 165 | 10065 | 10065
42 | КМГО-220 | Коробка монтажная "Амадон", пластиковая утепленная. Обогрев 45 Вт, без вентиляции. Габариты ШхВхГ: 361х254х111 мм (с гермовводами 361х288х111 мм), в коплекте УЗИП по линии питания. В коробке установлен плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар. IP66. -60°С...+70°С. | Термошкафы ТШ | 361х254х111 | 45 | 66 | 232 | 14152 | 14152
43 | КМГО-220 исп.1 | Коробка монтажная "Амадон", пластиковая утепленная. Обогрев 45 Вт, без вентиляции. Габариты ШхВхГ: 361х254х111 мм (с гермовводами 361х288х111 мм), в коплекте УЗИП по линии питания. В коробке установлен плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар. IP66. -60°С...+70°С. | Термошкафы ТШ | 361х254х111 | 45 | 66 | 255 | 15555 | 15555
46 | КМГО-24 | Коробка монтажная "Амадон", пластиковая утепленная, обогрев 30 Вт (DC 24V), без вентиляции. Габариты ШхВхГ: 200х200х80 мм (с гермовводами и крпелениями 200х240х90 мм). Установлено: контроллер t, УЗИП по линиям передачи видеосигнала и питания видеокамер, плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар. IP66. | Термошкафы ТШ | 361х254х111 | 30 | 66 | 215 | 13115 | 13115
47 | КМГО-24-Hakel | Коробка монтажная "Амадон", пластиковая утепленная, обогрев 30 Вт (DC 24V), без вентиляции. Габариты ШхВхГ: 200х200х80 мм (с гермовводами и крпелениями 200х240х90 мм). Установлено: контроллер t, УЗИП (пр-во Hakel) по линиям передачи видеосигнала и питания видеокамер, плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар. IP66. | Термошкафы ТШ | 361х254х111 | 30 | 66 | 235 | 14335 | 14335
Шкафы монтажные металлические. Серия ШПУ
48 | ШПУ-1 | Шкаф монтажный, ШхВхГ: 600х600х210 мм. В комплекте крепление на круглую (●) или квадратную (■) опору Ø 40–190 мм. IP66 | Термошкафы ТШ | 600x600x210 | - | 66 | 360 | 21960 | 21960
49 | ШПУ-1 исп.1 | Шкаф монтажный, ШхВхГ: 600х600х210 мм. В комплекте крепление на круглую (●) или квадратную (■) опору Ø 40–190 мм.; клемная колодка 25А, 12 контактов - 1шт; кросс-бокс на 50 пар (тип Krone). | Термошкафы ТШ | 600x600x210 | - | 66 | 415 | 25315 | 25315
50 | ШПУ-1 исп.2 | Шкаф монтажный, ШхВхГ: 600х600х210 мм. В комплекте крепление на круглую (●) или квадратную (■) опору Ø 40–190 мм; клемные колодки 25А, 12 контактов -6 шт. | Термошкафы ТШ | 600x600x210 | - | 66 | 385 | 23485 | 23485
51 | ШПУ-1 исп.3 | Шкаф монтажный, ШхВхГ: 600х600х210 мм. В комплекте: крепление на круглую (●) или квадратную (■) опору Ø 40–190 мм; кросс-бокс на 100 пар (тип Krone) –1шт; плинт универсальный 2/10 с NC контактами – 10 шт; ДИН-рейка для установкики устройств –1шт.; перфорированный короб 40х40 0,5м – 2шт. | Термошкафы ТШ | 600x600x210 | - | 66 | 450 | 27450 | 27450
52 | ШПУ-2Т | Шкаф приборный участковый телевизионный, ШхВхГ: 600х1000х250 мм. IP66 | Термошкафы ТШ | 600х1000х250 | - | 66 | 560 | 34160 | 34160
53 | ШПУ-2Т исп.2 | Шкаф приборный, ШхВхГ: 600х1000х250 мм. IP66 | Термошкафы ТШ | 600х1000х250 | - | 66 | 730 | 44530 | 44530
Аксессуары для термошкафов и коробок утепленных
54 | KNS1 | Крепление шкафов ТШ настенное. Комплект из 4 шт. | Аксессуары |  |  |  | 9.8 | 597.8 | 597.8
55 | KNS2 | Крепление для шкафов ТШ настенное, усиленное. Комплект из 4 шт. | Аксессуары |  |  |  | 19 | 1159 | 1159
56 | КМА-У(40-190) | Крепление шкафов ТШ на круглую (●) или квадратную (■) опору Ø 40–190 мм. | Аксессуары |  |  |  | 92 | 5612 | 5612
57 |  | Замок для шкафов ТШ и ТШ-В, универсальный. 2 ключа в комплекте. | Аксессуары |  |  |  | 16 | 976 | 976
58 | ОНШ-1-600 | Основание напольного исполнения для шкафов шириной 600 мм: ТШ-1, ТШ-2, ТШ-5, ШПУ-1, ШПУ-2Т | Аксессуары |  |  |  | 220 | 13420 | 13420
59 | ОНШ-2-800 | Основание напольного исполнения для шкафов шириной 800 мм | Аксессуары |  |  |  | 240 | 14640 | 14640
60 | К-1 | Козырек для ТШ-1 | Аксессуары |  |  |  | 15 | 915 | 915
61 | К-2 | Козырек для ТШ-2, ТШ-5 | Аксессуары |  |  |  | 16.5 | 1006.5 | 1006.5
62 | К-3 | Козырек для ТШ-3 | Аксессуары |  |  |  | 14.5 | 884.5 | 884.5
63 | К-6 | Козырек для ТШ-6 | Аксессуары |  |  |  | 13.5 | 823.5 | 823.5
64 | К-7 | Козырек для ТШ-7-01, ТШ-7-02 | Аксессуары |  |  |  | 13 | 793 | 793
65 | КД-1 | Крыша дождевая (скатная) для ТШ-1. Материал: сталь | Аксессуары |  |  |  | 95 | 5795 | 5795
66 | КД-2 | Крыша дождевая (скатная) для ТШ-2. Материал: сталь | Аксессуары |  |  |  | 115 | 7015 | 7015
67 | КДН-1 | Крыша дождевая (скатная) для ТШ-1. Материал: нержавеющая сталь | Аксессуары |  |  |  | 110 | 6710 | 6710
68 | КДН-6 | Крыша дождевая (скатная) для ТШ-6. Материал: нержавеющая сталь | Аксессуары |  |  |  | 95 | 5795 | 5795
69 | КДН-7 | Крыша дождевая (скатная) для ТШ-7. Материал: нержавеющая сталь | Аксессуары |  |  |  | 95 | 5795 | 5795
70 | КНО-В-3U | Кронштейн для установки 19'' оборудования (до 3U) внутри термошкафов с монтажной панелью. Вертикальный способ установки оборудования. | Аксессуары |  |  |  | 17 | 1037 | 1037
71 | КНО-М-6U | Кронштейн для установки 19'' оборудования (до 3U) внутри термошкафов с монтажной панелью. Горизонтальный способ установки оборудования. Регулируемая глубина 300-450 мм. | Аксессуары |  |  |  | 32 | 1952 | 1952
72 | КМГ-4 | Кронштейн КМГ-4 на опору Ø 115-135мм | Аксессуары |  |  |  | 35.5 | 2165.5 | 2165.5
73 | КС-1 | Кронштейн для крепления на опору пластиковых коробок КМ-1, КМ-2, КМ-3 | Аксессуары |  |  |  | 14.5 | 884.5 | 884.5
74 | КС-2 | Кронштейн для крепления на опору металлических коробок КМ-4, КМ-5, КМ-6, БПУ-1 | Аксессуары |  |  |  | 25.5 | 1555.5 | 1555.5
75 | ЗКМ-1 | Защитная крышка замка для навесных замков. 1 шт в комплекте | Аксессуары |  |  |  | 50 | 3050 | 3050
76 | ЗКПО-2 | Защитная крышка замка с возможностью пломбирования. Материал: пластик. Упаковка 2 шт. Цена за упак. | Аксессуары |  |  |  | 35 | 2135 | 2135
77 | ЗКПО-1 | Защитная крышка замка с возможностью пломбирования. Материал: пластик. Цена за 1шт. | Аксессуары |  |  |  | 18 | 1098 | 1098
78 | КД-А5 | Карман для документации для шкафов ТШ, ТША Для листов формата А5. | Аксессуары |  |  |  | 9.5 | 579.5 | 579.5
79 | КД-А4 | Карман для документации для шкафов ТШ, ТША. Для листов формата А4. | Аксессуары |  |  |  | 10.5 | 640.5 | 640.5
80 | КМР-1 | Кронштейн для крепления металлорукава (для ТШ-3) | Аксессуары
81 | КМР-2 | Кронштейн для крепления металлорукава (для ТШ-6) | Аксессуары |  |  |  | 15 | 915 | 915